Warszawa, dnia 23.02.2021 r.

 **W y k o n a w c y**

**Odpowiedzi na pytania**

*Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:* ***"Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie"****. Nr postępowania 3/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.12.2020 r. pod nr 2020/S 247-610913, zmiana ogłoszenia pod nr 2021/S 017-038913 , 2021/S 025-059845 i 2021/S 035-086174.*

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie – działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z 2020r., poz.1086) (dalej ustawa Pzp) informuje, że po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, złożono pytanie z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie nr 1.**

*W odpowiedzi na pytanie 9 części III pytań i odpowiedzi Zamawiający wskazuje, że gabloty mają być pyłoszczelne – proszę o wskazanie wskaźnika, który określa tę pyłoszczelność. Skoro Zamawiający odrzuca określenie „szczelność gablot” określaną współczynnikiem ACD, stosowane powszechnie w branży muzealnej, proszę o wskazanie jakim współczynnikiem jest określana pyłoszczelność? Oczywistym, jest że skoro coś ma być pyłoszczelne, to Zamawiający musi to jakość potwierdzić. Proszę również o określenie jak bada się pyłoszczelność?*

**Odpowiedź**

Gabloty powinny posiadać szczelność na poziomie współczynnika ACD nie wyższym niż 0,4. Wykonawca powinien wykazać, że warunek szczelności gablot został zachowany poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu lub raportu z pomiarów szczelności gablot. Zamawiający oczekuje opisania procedury, na podstawie której Wykonawca będzie wykonywał pomiary ACD (proszę podać normę, urządzenia, którymi będzie robiony pomiar).

Wymóg ten dotyczy zarówno gabloty prototypowej jak i pozostałych gablot będących przedmiotem postępowania.

Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ:

* stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
* nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu,
* zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.muzeumazji.pl/zamowenia-publiczne/podlegajace-ustawie-pzp/kompleksowa-realizacja-wystawy-stalej-w-muzeum-azji-i-pacyfiku-im-andrzeja-wawrzyniaka-w-warszawie-postepowanie-nr-3-2020/>

Zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego

23.02.2021 r.