Warszawa, dnia 18.01.2021 r.

W y k o n a w c y

Odpowiedzi na pytanie i wnioski

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Kompleksowa realizacja wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie". Nr postępowania 3/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.12.2020 r. pod nr 2020/S 247-610913.

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z 2020r., poz.1086) (dalej ustawa Pzp) informuje, że do Zamawiającego złożono pytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI
CZĘŚĆ I

Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 zostały udzielone w dniu 30.12.2020 r.

Pytanie nr 3.
Chcemy zwrócić uwagę iż podane parametry techniczne w opublikowanej formie, mimo iż nie posiadają nazw własnych, w oczywisty sposób wskazują na jednego producenta tj. Erco. Stanowi to naruszenie Prawa zamówień publicznych w zakresie art. 7 ust. 1 stanowiącym iż, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz art.29 ust.2 zabraniającego opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 listopada 2014 r. sygn. KIO/KD 100/14(LEX nr 1662946 )"Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w ustawie z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z uwagi na niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi, między innymi w sytuacji, gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt." Wzywam Zamawiającego do dostosowania wymaganych parametrów oświetleniowych w taki sposób, aby nie ograniczał konkurencji. Prosimy o wskazanie dwóch producentów spełniających wymagania z OPZ.

Odpowiedź:
W trosce o zabezpieczenie interesu Zamawiającego, mając na celu pozyskanie jak największej ilości ofert w postępowaniu, Zamawiający, wychodząc na przeciw wnioskodawcy, dokonuje zmiany wskazanych parametrów urządzeń L4 - L9.
1. Tolerancja wskazanej mocy zostaje zwiększona do +/- 20%.
2. Współczynnik oddawania barw zostaje zmniejszony do CRI90.
3. Podana wartość strumienia świetlnego jest oczekiwaną wartością minimalną, bez wskazywania wartości maksymalnej.
4. W przypadku uzyskiwanych efektów świetlnych (średnica plamy, natężenie oświetlenia) tolerancja zostaje zwiększona do +/-20%, a w przypadku optyki owalnej wystarczającym będzie uzyskanie owalnej plamy światła, np. z pomocą dedykowanej soczewki.
5. Zakres wychylenie głowicy optycznej zostaje ograniczony do 90 st.
6. Gabaryty oprawy (waga, średnica) - zwiększenie tolerancji do +/-30% .
7. Technologia ściemniania CCR lub równoważna zapewniająca pracę bez efektu migotania (flicker-free).
8. Wymagania przedstawienia certyfikatu ENEC. W przypadku braku przedstawienia certyfikatu ENEC, podstawą oceny równoważności opraw oświetleniowych będą oryginalne karty katalogowe producenta ogólnodostępne na stronie internetowej i stosowne deklaracje zgodności.
9. Ofertę należy złożyć wraz z kartami katalogowymi producenta opraw (karty katalogowe powinny być również dostępne poprzez stronę www producenta – tzw. link), deklaracjami zgodności lub certyfikatami ENEC.
10. W przypadku użycia opraw tzw. równoważnych względem opraw wzorcowych z projektu, dla których nie zostaną dostarczone certyfikaty ENEC, ostateczna akceptacja będzie poprzedzona prezentacją – testem tzw. mock-up.
11. Zamawiający rezygnuje się z możliwości wymiany układów optycznych i stosowania akcesoriów.
Pozostałe parametry nie wymienione powyżej pozostają zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 4.
W dokumencie MAIP_OPISOWA_po korekcie_23.10.pdf występuje opis „W 2019 r. na terenie wystawy stałej zostały wykonane prace budowlane w zakresie lokalizacji ścian działowych, rozbudowy wewnętrznej instalacji hybrydowej, zmiany lokalizacji nawiewników wentylacji mechanicznej, rozbudowy wewnętrznej instalacji energii elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania pn: "Podróż na wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku". Prosimy o wskazanie czy Korekta projektu 02 datowana na 10.2020 uwzględnia wykonane prace budowlane, sanitarne oraz instalacji teletechniki i elektryki z roku 2019?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Projekt ekspozycji Muzeum powstał przed wykonaniem prac budowlanych, o których mowa w pytaniu i w zakresie lokalizacji ścian działowych, wypustów elektrycznych i teletechnicznych stanowił wytyczną do ich przeprowadzenia.
Korekta projektu ekspozycji datowana na dzień 23.10.2020 r. dotyczyła wyłącznie:
1. dostosowania istniejącego projektu ekspozycji do założeń budżetowych Zamawiającego z roku 2020;
2. sposobów rozłożenia eksponatów w gablotach;
3. detali mocowania eksponatów;
4 poszerzenia katalogu prac do wykonania przez Wykonawcę o prace wskazane przez Zamawiającego (m.in. wykonanie posadzki).
 Korekta nie uwzględnia stanu faktycznego wykonania prac budowlanych w zakresie lokalizacji ścian działowych, rozbudowy wewnętrznej instalacji hybrydowej, zmiany lokalizacji nawiewników wentylacji mechanicznej, rozbudowy wewnętrznej instalacji energii elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania p.n.: "Podróż na wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku”.
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z OPZ, Projekt ekspozycji stałej należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją prac budowlanych wykonywanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przez Generalnego Wykonawcę, tj. firmę Deko-Bau Sp. z o. o., 59-300 Lublin, ul. Ścinawska 1, a w szczególności:
- w zakresie architektura - autorstwa Joanna Baranek Stach PRO ARCHIVISION Sp. z o.o., 30-074 Kraków , ul. Kazimierza Wielkiego 58/4;
- w zakresie konstrukcja - KB Projekty konstrukcyjne Sp. z o.o., 30-010 Kraków, ul. Łokietka 8c/70;
- w zakresie instalacje sanitarne - Ventix Projekty Pleń, Banaś Spółka jawna, 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20;
- w zakresie elektryka i instalacje teletechniczne - Helpit, 21-550 Łobaczew Duży, ul. Janowska 24.

Pytanie nr 5.
Zamawiający wymaga w "licencja player do stanowisk komputerowych" "3. Kompatybilny z systemami operacyjnymi odtwarzaczy: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10." Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na systemie Linux.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne oparte na systemie Linux, spełniające wymaganie określone w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ „Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym tzn. o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego dokumentach wchodzących w skład Załącznika nr 5 do SIWZ.”.

Pytanie nr 6.
Zamawiający wymaga w  licencja player do stanowisk  komputerowych "18. Zdalny interfejs klienta w oparciu o protokół AMQP w implementacji RabbitMQ". Prosimy o dopuszczenie rozwiązań opartych na innych protokołach np. REST.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne oparte na innych protokołach, np. REST, spełniające wymaganie określone w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 7.
Zamawiający wymaga w licencja oprogramowania dla serwera "8. Zastosowanie systemu kolejkowego do rozsyłania komunikatów do urządzeń opartego o protokół AMPQ, w chwili gdy kiosk nie ma połączenia do sieci komunikaty są przechowywane aż kiosk odzyska dostęp. Zadania systemowe wykonywane równolegle przez niezależne procesy." Prosimy o dopuszczenie rozwiązań opartych na innych protokołach np. REST.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne oparte na innych protokołach, np. REST, spełniające wymaganie określone w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 8.
Zamawiający o opisie parametrów urządzeń Załącznik nr 1a. MAIP_KOSZTORYS_2020_W2_pusty  stanowisko: komputer z monitorem dotykowym i Mediaserwer opisał parametry z naruszeniem zasady wynikającej z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Bezpośrednie naruszenie ww. artykułu zachodzi gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt poprzez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W opisie występują znaki towarowe np. procesor Core i3, Windows 10Pro. Prosimy o zmianę parametrów na opis procesora zgodnie ilością punktów uzyskanych w testach CPU Mark v10, oraz dopuszczenie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem na player do stanowisk  komputerowych lub system Linux.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymagania komputera dla stanowiska „komputer z monitorem dotykowym".

Było:
Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni procesora: min. 2, Liczba wątków procesora: min. 4, Rodzina procesora: Core i3, Częstotliwość procesora [MHz]: min. 2000, Częstotliwość Turbo procesora [MHz]: min. 4000, Wielkość pamięci cache L3 [KB]: min. 4096, Obsługa instrukcji 64-bit: tak, Typ pamięci: SODIMM DDR4, Ilość pamięci: min. 8GB, HDD: min. 128GB SSD, Liczba obsługiwanych wyświetlaczy min. 2, Karta dźwiękowa: liczba obsługiwanych kanałów: 8, Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x Thunderbolt, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio, Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max 90W, Wymiary maks. 117mm x 112mm x 38mm, Waga maks. 1,0 kg, Gwarancja: min. 3 lata, wszystkie komponenty kompatybilne.

Po zmianie:
Urządzenie komputerowe typu player o następujących parametrach:
Procesor wielordzeniowy posiadający min. 2 rdzenie i min. 4 watki o częstotliwości bazowej procesora min. 2.0MHz i pamięci Cache L3 min.
Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark (data testu od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert. Wynik musi się znajdować na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)  minimum 4000 pkt
Obsługa instrukcji 64-bit:
Typ pamięci: SODIMM DDR4, Ilość pamięci: min. 8GB,
Dysk twardy SSD lub HDD: min. 128GB SSD,
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: min. 1,
Karta dźwiękowa: liczba obsługiwanych kanałów: 8,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000,
Porty: min. 2x USB 3.1, min. 1x HDMI, 1x miniJack audio,
Moc zasilacza max 90W,
Wymiary maks. 150mm x 150mm x 38mm,
Licencja systemu operacyjnego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem na player do stanowisk komputerowych lub system Linux. Licencja i oprogramowanie musi być nowe i nieużywane.
Urządzenie musi posiadać atrybuty legalności dostarczonego oprogramowania systemowego zgodnie z zasadami licencjonowani producenta oprogramowania.
Wszystkie komponenty kompatybilne z zaoferowanym oprogramowaniem systemowym.

Zamawiający zmienia wymagania komputera dla stanowiska „Mediaserwer".

Było:
Mediaserwer odtwarzający video min. 2x WUXGA (projektory). Sygnał video wieloprojektorowy powinien być przesyłany z tego samego źródła aby zapewnić synchronizację obrazu.
Procesor min. 9-tej generacji, Liczba rdzeni procesora: min. 4, Liczba wątków procesora: min. 4, Rodzina procesora: Core i3, Częstotliwość procesora [MHz]: min. 3600, Częstotliwość Turbo procesora [MHz]: min. 4200, Wielkość pamięci cache L3 [KB]: min. 6MB, Obsługa instrukcji 64-bit: tak, Typ pamięci: SODIMM DDR4, Ilość pamięci: min. 8GB, Dysk: min. 240GB SSD, Liczba obsługiwanych wyświetlaczy min. 3, posiadający min. 3 wyjścia cyfrowe w tym dwa tego samego typu tj. 2x DP lub 2x HDMI, Karta dźwiękowa: liczba obsługiwanych kanałów: 6, Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: min. a/b/g/n, Bluetooth: min. 4.0, Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna możliwość wyprowadzenie z płyty głównej portu RS, Licencja Windows 10 Pro, Moc zasilacza max 90W, Wymiary maks. 185mm x 185mm x 38mm, Waga maks. 1,5 kg, Gwarancja: min. 3 lata, wszystkie komponenty kompatybilne.

Po zmianie:
Urządzenie komputerowe typu mediaserwer o następujących parametrach:
Procesor wielordzeniowy posiadający min. 4 rdzenie i min. 4 watki o częstotliwości bazowej procesora min. 3.5 MHz i pamięci Cache L3 min.
Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark (data testu od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert. Wynik musi się znajdować na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)  minimum 6500 pkt
Obsługa instrukcji 64-bit:
Typ pamięci: SODIMM DDR4, Ilość pamięci: min. 8GB,
Dysk twardy: min. 240GB SSD,
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: min. 3 wyjścia cyfrowe w tym dwa tego samego typu tj. 2x DP lub 2x HDMI,
Karta dźwiękowa: liczba obsługiwanych kanałów: min.6,
Karta sieciowa: standard 10/100/1000,
Porty: min. 4x UB 3.1, min. 1x HDMI + 2 x DP lub 1x DP + 2x HDMI, Opcjonalna możliwość wyprowadzenie z płyty głównej portu RS,
Moc zasilacza max 90W,
Wymiary maks. 250mm x 250mm x 60mm,
Licencja systemu operacyjnego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem na player do stanowisk komputerowych lub system Linux.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe i nieużywane.
Urządzenie musi posiadać atrybuty legalności dostarczonego oprogramowania systemowego zgodnie z zasadami licencjonowani producenta oprogramowania.
Wszystkie komponenty kompatybilne z zaoferowanym oprogramowaniem systemowym.

Pytanie nr 9.
Wnosimy o zdjęcie wymogów ze wszystkich specyfikowanych urządzeń dla stanowisko: komputer z monitorem dotykowym. Poniższy parametr, w połączeniu z pozostałymi, w ocenie wykonawcy ma jedynie zawężać pole doboru urządzeń do jednego konkretnego producenta i typu w każdym przypadku. Nie znajdujemy konieczności tak precyzyjnego określania parametrów.
Prosimy o zmianę wymagania
z
Liczba  obsługiwanych wyświetlaczy min. 2
na
Liczba  obsługiwanych wyświetlaczy min. 1
W stanowiskach komputer z monitorem dotykowym jest wykorzystywany w zabudowie tylko jeden monitor. Brak w projekcie przykładu z wykorzystaniem 2 monitorów podłączonych do jednego komputera lub możliwości przebudowy stanowisk, co pozwala sądzić iż parametr ten został wpisany jedynie w celu ograniczenia możliwości oferowania konkurencyjnych rozwiązań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzeń „komputer z monitorem dotykowym” parametr: „Liczba  obsługiwanych wyświetlaczy min. 1”, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 10.
Wnosimy o zdjęcie wymogów ze wszystkich specyfikowanych urządzeń dla stanowisko: komputer z monitorem dotykowym. Poniższy parametr, w połączeniu z pozostałymi, w ocenie wykonawcy ma jedynie zawężać pole doboru urządzeń do jednego konkretnego producenta i typu w każdym przypadku. Nie znajdujemy konieczności tak precyzyjnego określania parametru.
Prosimy o zmianę wymagania
z
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, WLAN: ac/a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, Porty: min. 2x USB 3.1, 1x Thunderbolt, min. 1x HDMI,
na
Karta sieciowa: standard 10/100/1000, Porty: min. 2x USB 3.1, min. 1x HDMI,
W stanowiskach komputer z monitorem dotykowym jest wykorzystywany w zabudowie tylko jeden monitor. Brak w projekcie przykładu wykorzystania bezprzewodowej sieci WLAN komunikacja odbywać się ma po siec LAN okablowaniem strukturalnym oraz brak wykorzystania w funkcjonalności działania wystawy standardu Bluetooth: 5.0  co pozwala sądzić iż parametr ten został wpisany jedynie w celu ograniczenia możliwości oferowania konkurencyjnych rozwiązań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzeń „komputer z monitorem dotykowym” parametr: Karta sieciowa: standard min.10/100/1000, Porty: min. 2x USB 3.1, min. 1x HDMI, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 11.
Wnosimy o zdjęcie wymogów maksymalnej wagi i wymiarów ze wszystkich specyfikowanych urządzeń. Powyższy parametr, w połączeniu z pozostałymi, w ocenie wykonawcy ma jedynie zawężać pole doboru urządzeń do jednego konkretnego producenta i typu w każdym przypadku. Nie znajdujemy konieczności tak precyzyjnego określania parametru wagi i wymiarów. Elementy takie jak komputer według specyfikacji musi mieć wymiary maks. 117mm x 112mm x 38mm oraz waga maks. 1,0 kg. Elementy zabudowane będą w ekspozytorze pod monitor dotykowy w którym miejsca dla komputera jest 248 x 426 x 45mm. Wytrzymałość blachy stalowej 2mm ma dużo większą nośność niż dopuszczana przez Zamawiającego 1 kg, co pozwala sądzić iż parametr ten został wpisany jedynie w celu ograniczenia możliwości oferowania konkurencyjnych rozwiązań.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymogów maksymalnej wagi i wymiarów w specyfikowanych urządzeniach za wyjątkiem parametrów komputera w stanowisku „komputer z monitorem dotykowym”, gdzie Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie minimalnych parametrów: wymagane wymiary maks.: 150 mm x 150 mm x 38mm. Maksymalna wielkość urządzenia jest kluczowa dla obiegu powietrza w zabudowie.
Wymagana waga maksymalna: Zamawiający rezygnuje z wymogu wagi maksymalnej.
Dla pozostałych parametrów dla komputera w stanowisku „komputer z monitorem dotykowym”, Zamawiający podtrzymuje pozostałe minimalne wymagania określone w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 12.
Zamawiający o opisie parametrów urządzeń Załącznik nr 1a. MAIP_KOSZTORYS_2020_W2_pusty stanowisko: słuchawki do stanowisk z komputerem i monitorem dotykowym opisał „Słuchawka z funkcją autostartu" prosimy o potwierdzenie że w zakresie realizacji jest dostawa interfejsu do obsługi autostartu w słuchawki i konfiguracji z playerem.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzeń „słuchawki do stanowisk z komputerem i monitorem dotykowym” słuchawki bez funkcji autostartu, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 13.
Zamawiający o opisie parametrów urządzeń Załącznik nr 1a. MAIP_KOSZTORYS_2020_W2_pusty  projektor + obiektyw opisał parametry z naruszeniem zasady wynikającej z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp „[...]jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów[...]" Wnosimy o zdjęcie wymogów maksymalnej wagi i wymiarów oraz dodanie zapisu o tolerancji parametrów +/- 20%.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dla urządzeń „Załącznik nr 1a. MAIP_KOSZTORYS_2020_W2_pusty  projektor + obiektyw” parametry wymogu maksymalnych wymiarów. Miejsce i sposób montażu projektorów zostały w bardzo dokładny sposób zaplanowane w projekcie ekspozycji. Odstępstwa od minimalnych parametrów nawet +/- 20% przyniosą niepożądane skutki związane większymi gabarytami urządzeń a tym samym gorszą estetyką ekspozycji.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze o tolerancji parametrów +/- 20% pod warunkiem dostosowania uchwytu mocującego do wagi urządzenia.

Pytanie nr 14.
Czy w zakresie prac jest podłączenie gablot do wypustów elektrycznych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, w zakresie prac Wykonawcy jest podłączenie gablot do wypustów elektrycznych.

Pytanie nr 15.
Czy w zakresie prac jest podłączenie gablot do systemu sygnalizacji włamania i napadu czy Inwestor na etapie późniejszym będzie gabloty wyposażał w system bezprzewodowy indywidualnej ochrony eksponatów?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyposażenia gablot w kontaktrony zgodne z II stopniem zabezpieczenia, zgodnie z PN-EN-50131-1 oraz podłączenia gablot do systemu sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto kontaktrony powinny być wkomponowane w gabloty tak, aby były niewidoczne dla osób zwiedzających.

Pytanie nr 16.
Prosimy o wskazanie czy Projektant przewidział na etapie projektowania wentylację urządzeń zabudowanych dotyczy rysunku nr. 1608_D_PW_D04.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca obudowy pokazanej na rysunku nr. 1608_D_PW_D04 powinien umieścić w niej otwory wentylacyjne dla zabudowanych urządzeń.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI
CZĘŚĆ II

Pytanie nr 1.
Czy zamawiający dopuszcza zestaw głośnikowy o „nominalnym SPL" różniącym się od oczekiwanego o 5% dotyczy A_G3 i A_G4?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dla urządzeń „głośnik A_G3 i A_G4” wymagane minimalne parametry wartości SPL na minimalnym poziomie 87dB.

Pytanie nr 2.
Czy zamawiający dopuszcza zestawy głośnikowe o odczepach transformatorowych 15W, 30W, 60W dotyczy A_G3 i A_G4?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzeń „głośnik A_G3 i A_G4” parametr: „odczep transformatora 15W, 30W, 60W”, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 3.
Zamawiający oczekuje dostawy zestawów głośnikowych o wadze bez uchwytu max 4 kg. Czy zamawiający dopuszcza zestawy głośnikowe o wadze 4,5 kg ale z uchwytem dotyczy A_G3 i A_G4?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzeń „głośnik A_G3 i A_G4” parametr: „waga max. 4,5 kg z uchwytem”, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 4.
Czy zamawiający dopuszcza wzmacniacz mocy o poborze mocy w stanie spoczynku na poziomie 60 W i przy typowej pracy około 450 W?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzenia „8-kanałowy wzmacniacz mocy” parametr: pobór mocy w stanie spoczynku na poziomie 60 W i przy typowej pracy około 450 W, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Pytanie nr 5.
Czy w związku z instalacją wzmacniacza w serwerowni konieczne jest dostarczanie wzmacniacza bezwentylatorowego?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzenia „8-kanałowy wzmacniacz mocy” parametr: system chłodzenia: wentylatorowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 6.
Czy zamawiający dopuszcza procesor DSP o poborze mocy na poziomie 240 W?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dla urządzeń „procesor DSP matryca 12/8” wymagane minimalne parametry wartości poboru mocy na maksymalnym poziomie 30W.

Pytanie nr 7.
Czy w związku z instalacją procesora DSP w serwerowni konieczne jest dostarczanie procesora bezwentylatorowego?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzenia „procesor DSP matryca 12/8” parametr: system chłodzenia: wentylatorowy przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 8.
Czy zamawiający dopuszcza aby 16 kanałowy odtwarzacz audio był wbudowany w procesor DSP?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzenia „16 kanałowy odtwarzacz audio (mp3)” parametr: wbudowany w procesor DSP, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).

Pytanie nr 9.
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na innych systemach niż tylko Windows dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych komputerów i Media Serwera?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla wyspecyfikowanych komputerów i Media Serwera parametr: system operacyjny / licencja LINUX, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na OPZ (projekty, opisy, rysunki).
Pytanie nr 10.
Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametrów "projektor+obiektyw" w zakresie wagi i wymiarów z zachowaniem tolerancji +/-30%?

Odpowiedź:
Zamawiający odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 13 w Zestawie pytań i odpowiedzi – część I.

Pytanie nr 11.
Czy zamawiający dopuszcza aby w "słuchawki do stanowisk z komputerem i monitorem dotykowym" dopuścić słuchawki o impedancji 100Ω?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla urządzenia „słuchawki do stanowisk z komputerem i monitorem dotykowym" parametr: impedancja max. 100 Ohm, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ pod warunkiem pełnej kompatybilności słuchawki z playerem oraz oczekiwanej w Muzeum jakości dźwięku. W przypadku zastosowania słuchawki z innym parametrem impedancji (32>100 Ohm) Wykonawca powinien zastosować odpowiedni do zaproponowanej instalacji i słuchawki wzmacniacz słuchawkowy.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI
CZĘŚĆ III

Pytanie nr 1.
Czy opisane gabloty maja być gablotami bezpiecznymi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przechowywania zbiorów muzealnych z dnia 02.09.2014r.

Odpowiedź:
Wymagania dotyczące wykonania gablot zostały opisane szczegółowo w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający odsyła w tym zakresie do tego opisu. Jednocześnie przypomina, że gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przechowywania zbiorów muzealnych z dnia 02.09.2014 r. powinny posiadać:
1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność;
2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia;
3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A
zgodnie z PN-EN 356;
4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej
z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209;
5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji
włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem.".

Pytanie nr 2.
Czy blacha perforowana z motywem ornamentowym jest w zakresie zamówienia? Jeżeli tak, proszę o określenie grubości blachy (2, 3 lub 4mm) oraz rodzaju blachy-stal nierdzewna, czarna, aluminium. Są to informacje niezbędne do wyceny.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że blacha perforowana z motywem ornamentowym leży w zakresie zamówienia. Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) wskazał grubość tej blachy na 3 mm. Jeśli chodzi o rodzaj blachy perforowanej, podobnie jak pozostała blacha wykorzystywana w budowie gablot, powinna to by blacha stalowa lakierowania proszkowo w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że dopuszcza rodzaje blachy wymienione w pytaniu, tj. stal nierdzewną, czarną i aluminium, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji składającej się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 3.
Proszę o potwierdzenie, że do gablot ma być użyte szkło bez antyrefleksu, typu „optiwhite", P4A –44.4, 55.4, 66.4 lub inne dostosowane do gabarytów gabloty.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji składającej się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykonania elementów szklanych gablot należy stosować szkło bezpieczne, laminowane – gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania w przestrzeni publicznej. Należy używać szkła całkowicie odbarwionego, uzyskiwanego poprzez obniżenie zawartości żelaza w masie szklanej, bezbarwnego, całkowicie przezroczystego, używanego przy rozwiązaniach wymagających transparentności i zachowania czystości barw, o grubości min. 4.4.4 (9,52mm) - dla mniejszych tafli szkła i min. 5.5.4 (11,6 mm) - dla większych. Dobór grubości szkła uzależniony jest od obciążeń statycznych i dynamicznych w trakcie rewizji gabloty.

Pytanie nr 4.
Czy gabloty mają być wykonane z materiałów przechodzących testy Oddy. W projekcie ekspozycji jest wspominana neutralność chemiczna materiałów dla eksponatów, a z drugiej strony jest informacja o MDF, który nie jest obojętny chemicznie i nie przechodzi testów Oddy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji składającej się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ). Materiały mające bezpośredni kontakt z obiektami zabytkowymi muszą charakteryzować się wysoką stabilnością chemiczną.
Element dekoracyjny w postaci ażurowej płyty z MDF barwionego w masie - o obniżonej zawartości formaldehydów (Klasa emisji formaldehydu E1) jest montowany od zewnątrz gabloty - nie ma kontaktu z eksponatami znajdującymi się w jej wnętrzu.

Pytanie nr 5.
Proszę wskazać w jaki sposób wykonawca ma potwierdzić obojętność chemiczną materiałów użytych w gablotach.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazuje na określony rodzaj dokumentu potwierdzającego obojętność chemiczną materiałów użytych w gablotach. Do dokumentacji Wykonawca może dołączyć zarówno dokumenty w formie certyfikatów wydawanych przez producentów czy wyspecjalizowane laboratoria jak i karty techniczne produktów, zaświadczenia oraz raporty Wykonawcy z przeprowadzonych testów Oddy'ego.

Pytanie nr 6.
Proszę o potwierdzenie, że silikon klejący boczne szyby, będące w przestrzeni ekspozycyjnej ma przechodzić testy Oddy?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji składającej się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) dotyczące materiałów łączących szyby w gablocie poprzez następujące funkcjonalności, cyt. "Wzdłuż krawędzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi gabloty powinna znajdować się sylikonowa uszczelka wykonana z materiałów elastycznych, nie odklejająca się przy wahaniach temperatury wewnątrz gabloty. Pozostałe krawędzie utworzone przez boczne tafle szklane klejone są silikonem bezbarwnym. Powierzchnie szklane muszą być uprzednio oczyszczone i pokryte bazą.".
Zamawiający nie zawarł w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymogu przeprowadzania przez Wykonawcę testów Oddy'ego. Zamawiający odsyła w tym zakresie do:
- pierwszych dwóch zdań w odpowiedzi na pytania nr 4 w Zestawie pytań i odpowiedzi – część III oraz
- całej odpowiedzi na pytanie 5 w Zestawie pytań i odpowiedzi – część III.

Pytanie nr 7.
Czy w gablotach mają być szuflady na silikagele z opcją otwierania ich bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga umieszczenia w gablotach szuflad na silikagele z opcją otwierania ich bez otwierania przestrzeni ekspozycyjnej.

Pytanie nr 8.
Jaka wilgotność jest wymagana w gablotach?

Odpowiedź:
Zamawiający odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 7 w Zestawie pytań i odpowiedzi – część III. Ponieważ Zamawiający nie wymaga w gablotach szuflad na silikagele, nie wymaga od Wykonawcy obowiązku utrzymania określonej wilgotności w gablocie.

Pytanie nr 9.
Jaka szczelność, współczynnik ACD jest wymagany w gablotach? W dokumentacji jest mowa o dołączeniu wyników badań szczelności, brak informacji o wymaganym parametrze ACD.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji składającej się na Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ). Wszystkie gabloty należy wykonać jako pyłoszczelne. Systemy techniczne i rozwiązania konstrukcyjne gablot powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie dopuścić do przedostania się kurzu do ich wnętrza. Badania z pomiarów szczelności gablot, wykonane przez Wykonawcę Wykonawca powinien dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 10.
Proszę o jednoznaczne wskazanie czy blachy w gablotach mają być malowane w satynie czy w strukturze?

Odpowiedź:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ), farba zastosowana do lakierowania blach wewnętrznych w gablotach powinna mieć powierzchnię strukturalną (tzw. drobna struktura) - próbka do akceptacji Projektanta w nadzorze autorskim.

Pytanie nr 11.
Proszę o określenie norm dla zamków jakie mają być użyte w gablotach?

Odpowiedź:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) zamknięcia w gablotach powinny być wykonane w systemie klucza centralnego oraz powinny posiadać certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209.

Pytanie nr 12.
Proszę o wskazanie jakie czujki mają się znajdować w gablotach?

Odpowiedź:
Zamawiający w wymaganiach nie określił obowiązku umieszczenia czujek w gablotach.

Pytanie nr 13.
Proszę o potwierdzenie że w gablotach mają być zamontowane dimery, ściemniacze w celu regulacji natężenie światłą do poziomu 50 lux'ów?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), oprawy w gablotach powinny posiadać możliwość płynnej zmiany natężenia światła, dla oświetlenia typu 1 i 2 - określonej w zakresie 1-100%.
Przypomina także, że zgodnie z wymaganiami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) system sterowania oświetleniem powinien zapewnić regulację strumienia świetlnego indywidualnie dla każdej z opraw oświetleniowych. Wykonawca powinien zrealizować zamówienia w taki sposób, który umożliwi mu spełnienie wymagań zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 14.
Czy regulacja świecenia (oświetlenie typ 1) opraw znajdujących się na jednej szynie ma dawać możliwość regulacji każdej oprawy z osobna czy wystarczy regulacja opraw znajdujących się na danej szynie?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), iż oprawy (oświetlenie typ 1) powinny mieć możliwość sterowania każdą oprawą indywidualnie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ:
- stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga wyznaczenia dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.
- zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.muzeumazji.pl/zamowenia-publiczne/podlegajace-ustawie-pzp/kompleksowa-realizacja-wystawy-stalej-w-muzeum-azji-i-pacyfiku-im-andrzeja-wawrzyniaka-w-warszawie-postepowanie-nr-3-2020/

Zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego
18.01.2021 r.